工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程部位 | 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 输水管道 | 1 | PVC-u管 | Ø20×1.6MPA | m | 1732 |
| 2 | PVC-u管 | Ø25×1.6MPA | m | 292 |
| 3 | PVC-u管 | Ø32×1.25MPA | m | 8352 |
| 4 | PVC-u管 | Ø50×1.0MPA | m | 1320 |
| 5 | PVC-u管 | Ø63×1.0MPA | m | 1064 |
| 6 | PVC-u管 | Ø90×1.0MPA | m | 840 |
| 7 | PVC-u管 | Ø110×1.0MPA | m | 1920 |
| 8 | PVC-u管 | Ø160×1.0MPA | m | 380 |
| 喷头 | 9 | 旋转喷头 | PGP-Ultra(配SJ712千秋架) | 套 | 108 |
| 10 | PVC异径三通 | Ø32\*25 | 个 | 60 |
| 11 | PVC弯头 | Ø32 | 个 | 50 |
| 12 | PVC变径 | Ø32\*25 | 个 | 50 |
| 13 | PVC外丝直接 | Ø25×1″ | 个 | 110 |
| 14 | 旋转喷头 | PROS-04-MP 1000 90(配SJ512千秋架) | 套 | 27 |
| 15 | 旋转喷头 | PROS-04-MP 2000 90(配SJ512千秋架) | 套 | 242 |
| 16 | 旋转喷头 | PROS-04-MP 2000 360(配SJ512千秋架) | 套 | 8 |
| 17 | 旋转喷头 | PROS-04-MP 3000 90(配SJ512千秋架) | 套 | 622 |
| 18 | 旋转喷头 | PROS-04-MP 3000 210(配SJ512千秋架) | 套 | 1 |
| 19 | 旋转喷头 | PROS-04-MP 3000 360(配SJ512千秋架) | 套 | 200 |
| 20 | 旋转喷头 | PROS-04-MP CORNER(配SJ512千秋架) | 套 | 2 |
| 21 | PVC异径三通 | Ø32\*25 | 个 | 750 |
| 22 | PVC弯头 | Ø32 | 个 | 400 |
| 23 | PVC变径 | Ø32\*25 | 个 | 300 |
| 24 | PVC外丝直接 | Ø25×1″ | 个 | 1150 |
| 25 | PVC异径三通 | Ø50\*25 | 个 | 50 |
| 26 | PVC异径三通 | Ø50\*25 | 个 | 70 |
| 27 | PVC变径 | Ø63\*32 | 个 | 70 |
| 28 | PVC变径 | Ø63\*50 | 个 | 60 |
| 29 | PVC正三通 | Ø63 | 个 | 50 |
| 30 | PVC正三通 | Ø50 | 个 | 60 |
| 31 | PVC正三通 | Ø32 | 个 | 100 |
| 32 | PVC弯头 | Ø50 | 个 | 60 |
| 33 | PVC弯头 | Ø63 | 个 | 40 |
| 34 | PVC异径三通 | Ø63\*32 | 个 | 20 |
| 35 | PVC异径三通 | Ø63\*50 | 个 | 20 |
| 快速取水阀 | 36 | 快速取水阀 | P-300 | 套 | 79 |
| 37 | 阀门箱 | 708 | 个 | 79 |
| 38 | PVC异径三通 | Ø110\*63 | 个 | 45 |
| 39 | PVC变径 | Ø63\*25 | 个 | 45 |
| 40 | PVC异径三通 | Ø90\*63 | 个 | 10 |
| 41 | PVC变径 | Ø63\*25 | 个 | 10 |
| 42 | PVC异径三通 | Ø63\*25 | 个 | 7 |
| 43 | PVC异径三通 | Ø63\*25 | 个 | 22 |
| 44 | PVC外螺纹束节 | Ø25 | 个 | 79 |
| 电磁阀 | 45 | 电磁阀 | PGV-101GB(配AS-30压力调节器) | 套 | 4 |
| 46 | PVC油任 | Ø32 | 个 | 4 |
| 47 | PVC外螺纹束节 | Ø32×1″ | 个 | 8 |
| 48 | PVC粘接球阀 | Ø32 | 个 | 4 |
| 49 | 电磁阀 | PGV-151B(配AS-30压力调节器，) | 套 | 44 |
| 50 | PVC油任 | Ø50 | 个 | 44 |
| 51 | PVC外螺纹束节 | Ø50×1.5″ | 个 | 88 |
| 52 | PVC粘接球阀 | Ø50 | 个 | 44 |
| 53 | 电磁阀 | PGV-201B(配AS-30压力调节器) | 套 | 25 |
| 54 | PVC油任 | Ø63 | 个 | 25 |
| 55 | PVC外螺纹束节 | Ø63×2″ | 个 | 50 |
| 56 | PVC粘接球阀 | Ø63 | 个 | 25 |
| 57 | 阀门箱 | 1320 | 个 | 73 |
| 58 | 控制器至电磁阀控制线 | KVV2×2.5mm | m | 15000 |
| 过路管 | 59 | 焊管 | DN250 | m | 12 |
| 60 | 焊管 | DN200 | m | 66 |
| 61 | 焊管 | DN150 | m | 86 |
| 62 | 焊管 | DN100 | m | 92 |
| 检修阀 | 63 | PVC法兰盘 | Ø110 | 个 | 8 |
| 64 | 手柄蝶阀 | Ø110 | 个 | 4 |
| 65 | 螺丝 | Ø16×100mm | 套 | 32 |
| 66 | PVC法兰盘 | Ø160 | 个 | 2 |
| 67 | 手柄蝶阀 | Ø160 | 个 | 1 |
| 68 | 螺丝 | Ø16×120mm | 套 | 8 |
| 69 | PVC法兰盘 | Ø90 | 个 | 2 |
| 70 | 手柄蝶阀 | Ø90 | 个 | 1 |
| 71 | 螺丝 | Ø16×100mm | 套 | 8 |
| 配件 | 72 | PVC弯头 | Ø160 | 个 | 6 |
| 73 | PVC正三通 | Ø160 | 个 | 5 |
| 74 | PVC异径三通 | Ø160\*63 | 个 | 8 |
| 75 | PVC变径 | Ø160\*110 | 个 | 5 |
| 76 | PVC变径 | Ø160\*90 | 个 | 1 |
| 77 | 伸缩节 | Ø160 | 个 | 1 |
| 78 | PVC弯头 | Ø110 | 个 | 30 |
| 79 | PVC正三通 | Ø110 | 个 | 30 |
| 80 | PVC异径三通 | Ø110\*63 | 个 | 50 |
| 81 | PVC变径 | Ø110\*63 | 个 | 50 |
| 82 | PVC变径 | Ø110\*90 | 个 | 50 |
| 83 | PVC变径 | Ø110\*50 | 个 | 50 |
| 84 | 伸缩节 | Ø110 | 个 | 5 |
| 85 | PVC弯头 | Ø90 | 个 | 30 |
| 86 | PVC正三通 | Ø90 | 个 | 20 |
| 87 | PVC异径三通 | Ø90\*63 | 个 | 30 |
| 88 | PVC变径 | Ø90\*63 | 个 | 40 |
| 89 | PVC变径 | Ø90\*50 | 个 | 40 |
| 90 | 伸缩节 | Ø90 | 个 | 2 |
| 91 | PVC弯头 | Ø63 | 个 | 50 |
| 92 | PVC正三通 | Ø63 | 个 | 40 |
| 93 | PVC异径三通 | Ø63\*50 | 个 | 30 |
| 94 | PVC变径 | Ø63\*50 | 个 | 50 |
| 95 | PVC变径 | Ø63\*32 | 个 | 50 |
| 96 | 伸缩节 | Ø63 | 个 | 2 |
| 97 | PVC弯头 | Ø50 | 个 | 50 |
| 98 | PVC正三通 | Ø50 | 个 | 40 |
| 99 | PVC异径三通 | Ø50\*32 | 个 | 100 |
| 100 | PVC变径 | Ø50\*32 | 个 | 100 |
| 101 | PVC油任 | Ø50 | 个 | 2 |
| 102 | PVC弯头 | Ø32 | 个 | 250 |
| 103 | PVC正三通 | Ø32 | 个 | 200 |
| 主管安装 | 104 | PVC-u管 | Ø20×1.6MPA | m | 1732 |
| 105 | PVC-u管 | Ø25×1.6MPA | m | 292 |
| 106 | PVC-u管 | Ø32×1.25MPA | m | 8352 |
| 107 | PVC-u管 | Ø50×1.0MPA | m | 1320 |
| 108 | PVC-u管 | Ø63×1.0MPA | m | 1064 |
| 109 | PVC-u管 | Ø90×1.0MPA | m | 840 |
| 110 | PVC-u管 | Ø110×1.0MPA | m | 1920 |
| 111 | PVC-u管 | Ø160×1.0MPA | m | 380 |
| 管道开挖 | 112 | 主管开挖 | 1.0m×0.6m | m | 3140 |
| 支管开挖 | 113 | 支管开挖 | 0.5×0.5m | m | 12760 |
| 铺砖路面开挖 | 114 |  |  | m | 200 |
| 喷头安装 | 115 | 喷头 |  | 套 | 1102 |
| 取水阀及阀门箱 | 116 | 取水阀、阀门箱、砖基 |  | 套 | 79 |
| 电磁阀及阀门井安装 | 117 | 电磁阀、阀门箱、砖基 |  | 套 | 73 |
| 检修阀级阀门井安装 | 118 | 电磁阀、砖体井、井盖 |  | 套 | 4 |
| 泄水井 | 119 |  |  | 套 | 500 |
| 过路顶管 | 120 |  | 4m——6m/段 | 米 | 256 |
| 运费 | 121 |  |  | 次 | 1 |